PAGE  
2

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2013   №1607
Об утверждении  Положения по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования 

город Каменск-Уральский
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Положение по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по городскому хозяйству С.А. Гераскина.

Глава города








         М.С. Астахов
Утверждено 

постановлением Администрации города Каменска-Уральского 

от 13.11.2013 г. №1607

Положение 
по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения 
муниципального образования город Каменск-Уральский

1. Настоящее Положение по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский (далее - Положение) определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, организаций, управляющих жилищным фондом, при осуществлении мониторинга состояния системы теплоснабжения.
Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).
Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ фактических данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Мониторинг осуществляется на муниципальном и ведомственном уровнях.


На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация города Каменска-Уральского:

- Глава города в соответствии с Регламентом работы главы города и Администрации города Каменска-Уральского 1 раз в 2-е недели рассматривает вопросы текущего ресурсоснабжения городских потребителей на расширенном аппаратном совещании; в соответствии с Планом работы коллегии при главе города результаты прохождения отопительного периода, задачи по подготовке теплового хозяйства к предстоящему отопительному периоду и готовность МО к отопительному периоду 2-а раза в течение года рассматриваются на заседании коллегии, по итогам которых принимается соответствующее постановление;

- заместитель Главы города в соответствии с комплексным планом работы по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский еженедельно проводит оперативные совещания по вопросам ресурсоснабжения с руководителями коммунальных предприятий;

- отраслевой орган администрации города в соответствии с Положением осуществляет функции ответственного и уполномоченного лица по организации ресурсоснабжения городских потребителей и решение в этой сфере вопросов текущей и перспективной деятельности организаций коммунального комплекса, в частности обеспечивается сбор текущей и внештатной информации, контроль исполнения функций и обязанностей, в том числе в рамках систематической отчетности по вопросам теплоснабжения; ежегодно организует мониторинг уровня грунтовых вод, в том числе в местах прохождения теплотрасс с уточняющим химанализом грунтовых вод;

- по мере необходимости вопросы теплоснабжения, в том числе согласование инвестиционных Программ теплоснабжающих и теплопроизводящих организаций,  рассматриваются на комитетах и рабочих заседаниях Городской Думы;

- МУП «Жилкомплекс», в чьем хозяйственном ведении находится муниципальный тепловой комплекс, осуществляет контроль исполнения арендатором – предприятием эксплуатирующем тепловой комплекс установленных обязанностей, совместно с ним формирует Программу плановых ремонтов за счет арендных средств, контролирует объем и качество выполненных ремонтных работ. 

На ведомственном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, организации, управляющие жилищным фондом.  

4. Система мониторинга включает в себя:

сбор данных; 

хранение, обработку и представление данных; 

анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по результатам проведенных гидравлических испытаний, проведенным ремонтным работам, а так же  сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом. 

Собирается следующая информация:

паспортная база данных технологического оборудования вновь проложенных тепловых сетей; 

расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль теплосети, схема дренажных и канализационных сетей; 

исполнительная документация;

данные о грунтах в зоне нахождения теплосети (грунтовые воды, карстовые породы),

сведения об аварийных ситуациях на объектах жилищного фонда;

перечень аварийных отключений на тепловых сетях;

данные о плановых ремонтных работах на системе теплоснабжения;

данные о параметрах теплоносителя в системе теплоснабжения;

оперативные сведения в период запуска тепла в жилые дома  и объекты соцкультбыта. 

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных единой диспетчерской службы (ЕДДС). 

Анализ данных производится МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Каменска-Уральского». На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение. 

4.2. Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQL SERVER). 

4.3. Система анализа и выдачи информации направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования. 

Источниками информации для статистической обработки данных являются:

- результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей;

- данные по аварийным отключениям ресурса.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта и принятия оптимального управленческого решения.

По результатам анализа собранных данных совместно с организациями теплового комплекса:

- формируется ежегодная ремонтная Программа, реализуемая в межотопительный период за счет средств тарифа;

- ежегодный План мероприятий по реконструкции и модернизации муниципального теплового комплекса за счет арендных платежей;

- подготавливаются мероприятия по модернизации муниципальных тепловых сетей и объектов за счет средств городского бюджета;

- формируются мероприятия для включения в инвестиционные Программы предприятий;

- осуществляется мониторинг осуществления запланированных ремонтных мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду с предоставлением соответствующей отчетности в областное Министерство энергетики и ЖКХ и надзорные органы;

- на коллегиях при Главе города ежегодно рассматриваются фактические результаты (параметры, определяющие надежность тепловых сетей), достигнутые в рамках действующей системы эксплуатации, ремонта и мониторинга состояния тепловых сетей, определяются задачи на следующий плановый период. 
�








