PAGE  
5

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27.05.2019  № 410
О проверке  готовности к отопительному периоду 2019-2020гг.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать:
1)  Комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в следующем составе:
	Гераскин С.А.
	– первый заместитель главы Администрации города, председатель комиссии;

	Башарин Д.В.
	–   глава Администрации Красногорского района, заместитель председателя комиссии;

	Ялунин А.В.
	– глава администрации Синарского района, заместитель председателя комиссии;


Члены комиссии:

	Плаксин В.Ю.
	–  начальник отраслевого органа администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству;

	Томинкина Н.А.
	– главный специалист отраслевого органа администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству;

	Бикташева Л.В.
	– ведущий специалист отраслевого органа администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству;

	представители Ростехнадзора 
	–  по согласованию


2) Комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. жилищного фонда на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в следующем составе:
	Гераскин С.А.
	– первый заместитель главы Администрации города, председатель комиссии;

	Башарин Д.В.
	–   глава Администрации Красногорского района, заместитель председателя комиссии;

	Ялунин А.В.
	– глава администрации Синарского района, заместитель председателя комиссии;


Члены комиссии:

	Ивина Е.А.
	–  начальник отраслевого органа Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству;

	Дегтярев Ю.П.
	– заместитель начальника отраслевого органа Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству;

	представитель ЕТО  филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ Урал»
	–   по согласованию;

	представитель ЕТО  АО «Синарская ТЭЦ»
	–  по согласованию;


3) Комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. объектов соцкультбыта на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в следующем составе:


	Гераскин С.А.
	–   первый заместитель главы Администрации города,

    председатель комиссии;

	Миронов Д.В.
	–    заместитель главы Администрации города, 

   заместитель председателя комиссии;


Члены комиссии:

	Башарин Д.В.
	– глава Администрации Красногорского района, заместитель председателя комиссии;

	Гиматов П.Г.
	–  начальник ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»;

	Казанцева С.В.
	–  начальник ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского»;

	Миннуллина Л.М.
	– начальник ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского»;

	Ялунин А.В.
	– глава администрации Синарского района, заместитель председателя комиссии.



	представитель ЕТО филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ Урал»
	–    по согласованию;

	представитель ЕТО АО «Синарская ТЭЦ»
	–   по согласованию;


2. Утвердить: 
1) Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается);
2) Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. жилищного  фонда на территории муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается);

3) Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. объектов соцкультбыта на территории муниципального образования город Каменск- Уральский (прилагается);

3. Руководителям ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» Миннуллиной Л.М.,  ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» Казанцевой С.В., ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» Гиматову П.Г., назначить ответственных лиц за подготовку  подведомственных объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2019-2020 гг., а также обеспечить назначение ответственных лиц за подготовку к отопительному периоду 2019-2020 гг.  в подведомственных  учреждениях.  

Сведения о назначении ответственных лиц представить в отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству в срок              до 1 июня 2019 года. 

4.   Рекомендовать руководителям государственных учреждений Свердловской области в сфере здравоохранения, образования, физической культуре и спорта, социальной защиты населения, социального обслуживания граждан, опеки и попечительства, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский:

1) назначить ответственных лиц за подготовку  к отопительному периоду 2019-2020 гг. в подведомственных  государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области;  

2) сведения о назначении ответственных лиц представить в отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству в срок до 1 июня 2019 года. 

5. Комиссиям представить утвержденные графики проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. в отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству в срок до 31 мая 2019 года. 
6. Комиссиям провести проверки готовности с составлением актов и паспортов готовности к отопительному периоду, по форме согласно приложениям № 1, 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и представить в отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству: по жилищному фонду и объектам соцкультбыта - в срок до 15 сентября 2019 года, по теплоснабжающим и теплосетевым организациям - в срок до 1 ноября 2019 года. 

7. Отраслевому органу администрации города по городскому хозяйству (Плаксин В.Ю.) обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду для муниципального образования город Каменск-Уральский - в срок до 15 ноября 2019 года. 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования. 
9. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина.

Глава города





      

               А.В. Шмыков
Утверждена
 постановлением Администрации города Каменска-Уральского


от  27.05.2019   №  410
«О проверке  готовности к    отопительному периоду                      2019-2020гг.»
Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
1. Общие положения.
1.1.  Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 
Программа устанавливает порядок работы комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. муниципального образования Каменск-Уральский при проведении проверок готовности работы в отопительный период  теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.2.  Целью проверки является оценка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к работе в отопительный период, обеспечение надежной работы всех систем жизнеобеспечения  муниципального образования город Каменск-Уральский в отопительный период.

1.3. Объекты, подлежащие проверке:
1) АО «Синарская ТЭЦ»;

2) производственная площадка «Красногорская ТЭЦ»  филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ Урал»;

3) ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (теплосетевая организация, 6 газовых котельных);

4) ФГУП «ПО «Октябрь» (отопительно-производственная котельная);

5) ООО «Уральская энерготраспортная компания» (отопительно-производственная котельная).
2. Порядок проведения проверки.
2.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду (далее – комиссия) ежегодно в срок до 28 мая разрабатывает график проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

1) объекты, подлежащие проверке;

2) сроки проведения проверки.

2.2. График проведения проверки готовности к отопительному периоду утверждается председателем комиссии.

2.3.  В соответствии с графиком проведения проверок готовности к отопительному периоду комиссия осуществляет проверки:

1) документарную, с рассмотрением представленной документации, подтверждающей выполнение требований по готовности к отопительному периоду;

2) выездную с визуальным осмотром объектов проверки.

2.4. Комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

2.6. В акте проверки готовности к отопительному периоду должны содержаться выводы комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов  к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.7. При выявлении нарушений обязательных требований по готовности к отопительному периоду на проверяемом объекте, комиссия составляет перечень замечаний, который прикладывается к акту проверки, с указанием сроков их устранения.

2.8. По окончании срока устранения выданных замечаний, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.9. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.
2.10. Предельный срок выдачи паспорта готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2019 года;

2.11. При устранении замечаний после установленного предельного срока получения паспорта готовности, комиссия производит повторную проверку с оформлением акта проверки готовности.

3. Документы, проверяемые в ходе проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

3.1. В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми организациями предоставляется следующая документация:
1) графики подготовки к предстоящему отопительному периоду;
2) соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в порядке, установленном Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3) план ликвидации аварий и инцидентов, локализации их последствий в системе теплоснабжения;
4) порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
5) графики ограничения и отключения потребителей тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения;
6) график ограничения и отключения отпуска тепловой энергии потребителям тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива на котельной; 
7) договоры на поставку топлива; 

8) сведения о наличии и расходе топлива; 
9) утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;

10) акты проведения гидравлических и тепловых испытаний сетей и источников тепловой энергии;
11) приказы о формировании диспетчерской и аварийной служб, положения о диспетчерской и аварийной службах;
12) согласованная инструкция (положение) по взаимоотношениям между организациями единой централизованной системы теплоснабжения;
13) инструкция  по оперативно-диспетчерскому управлению в организации;

14) оперативные схемы тепловых сетей;

15) тепловая схема котельной;

16) перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и
ведении диспетчера;
17) температурные графики;

18) графики тепловых нагрузок;

19) режимные карты котельных установок;

20) паспорта на котельные установки;

21) журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;
22) инструкции и режимные карты по водно-химическому режиму;

23) информация о дебиторской и кредиторской задолженности.

          
Утверждена

 постановлением Администрации города Каменска-Уральского


от 27.05.2019   №  410
«О проверке  готовности к    отопительному периоду                      2019-2020гг.»
Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. 

жилищного фонда на территории муниципального образования 
город Каменск-Уральский
1. Общие положения.
1.1.  Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 
Программа устанавливает порядок и объем работ комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. муниципального образования Каменск-Уральский при проведении проверок готовности жилищного фонда.

1.2.  Целью проверки является оценка готовности жилищного фонда к работе в отопительный период, обеспечение надежной работы всех систем жизнеобеспечения  муниципального образования город Каменск-Уральский в отопительный период.

1.3. Объекты, подлежащие проверке - организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (перечень прилагается).
2. Порядок проведения проверки.
2.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду (далее – комиссия) ежегодно в срок до 28 мая разрабатывает график проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

1) объекты, подлежащие проверке;

2) сроки проведения проверки.
2.2. График проведения проверки готовности к отопительному периоду жилищного фонда утверждается председателем комиссии.

2.3.  В соответствии с графиком проверок готовности к отопительному периоду комиссия осуществляет проверки:

1) документарную, с рассмотрением представленной документации, подтверждающей выполнение требований по готовности;

2) выездную с визуальным осмотром объектов проверки.

2.4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

2.6. В акте проверки готовности к отопительному периоду должны содержаться выводы Комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов  к отопительному периоду;
2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.7. При выявлении нарушений обязательных требований по готовности к отопительному периоду на проверяемом объекте, комиссия составляет перечень замечаний, который прикладывается к акту проверки, с указанием сроков их устранения.

2.8. По окончании действия срока устранения выданных замечаний, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.9. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

2.10. Предельный срок получения паспорта готовности к отопительному периоду организацией, осуществляющей управление жилыми домами до 15 сентября 2019 года.

2.11. При устранении замечаний после установленного предельного срока получения паспорта готовности, комиссия производит повторную проверку с оформлением акта готовности к отопительному периоду.

3. Документы, проверяемые в ходе проверки
 готовности к отопительному периоду жилищного фонда.
3.1. В ходе проведения проверки готовности объектов жилищного фонда к отопительному периоду организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, предоставляется следующая документация:
1) утвержденный план - график подготовки к отопительному периоду;
2) акты выполненных промывок и опрессовок систем теплопотребления;

3) акты выполненных работ согласно плану–графику подготовки к отопительному периоду;
4) договоры на выполнение работ по обслуживанию системы теплопотребления; 

5) паспорта установок,  тепловых пунктов, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;
6)  паспорта и акты допуска на установленные  приборы учета тепловой энергии и теплоносителя;

7) сведения о кредиторской задолженности за потребленную тепловую энергию.

Приложение
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. жилищного фонда на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
	Перечень организаций ,

	осуществляющих управление многоквартирными домами

	
	

	№ п/п
	Наименование организации

	1
	2

	 1.
	ООО «УК «Дирекция единого заказчика» 

	2. 
	ООО «УК «Жилищно-строительных кооперативов»

	3. 
	ООО «Вертикаль Плюс»

	4. 
	ООО «УК «Мастер ЖКХ»

	5. 
	ООО «УЖКХ Лидер»

	6. 
	ООО «УК «Стройком»

	7. 
	ООО «Горстройцентр»

	8. 
	ТСЖ «Гражданская 2»

	9. 
	ТСЖ «Уютный дом»

	10. 
	ТСЖ «Мичурина 16»

	11. 
	ТСЖ «Дельта»

	12. 
	ТСЖ «Первомайское»

	13. 
	ТСЖ «Шестакова 7»

	14. 
	ТСЖ «Уральская 11а»

	15. 
	ТСЖ «Уральская 15»

	16. 
	ТСЖ «Красная горка»

	17. 
	ТСН «Заводской Проезд 3»

	18. 
	ТСН «Гагарина 2»

	19. 
	ТСЖ «Солнечное»

	20. 
	ТСЖ «Южный»

	21. 
	ТСЖ «Светлый Дом»

	22. 
	ТСЖ «Суворова 35»

	23. 
	ТСЖ «Кутузова 31а»

	24. 
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

	25. 
	ТСЖ «Прокопьева 21»

	26. 
	ТСЖ «Советская 14»

	27. 
	ТСЖ «Лесная 12»

	28. 
	ТСЖ «Уралец»

	29. 
	ТСЖ «Мичурина 13»

	30. 
	ТСЖ «Строителей 32а»

	31. 
	ТСН «Кутузова 42»

	32. 
	ТСН «Суворова 26»

	33. 
	ТСЖ «4-я Пятилетка 28»

	34. 
	ТСЖ «Удача» 

	35. 
	ТСЖ «Советская 2»

	36. 
	ТСЖ «Красная горка Каменская 20»

	37. 
	ТСЖ «Синарские горки» 

	38. 
	ТСЖ «Челябинская 22»

	39. 
	ТСЖ «Наш дом»


Утверждена

 постановлением Администрации города Каменска-Уральского


от 27.05.2019   №  410

 «О проверке  готовности к    отопительному периоду                      2019-2020 гг.»
Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.
объектов соцкультбыта на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский
1. Общие положения.
1.1.  Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 
Программа устанавливает порядок работы комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. муниципального образования Каменск-Уральский при проведении проверок готовности работы в отопительный период  объектов соцкультбыта.

1.2.  Целью проверки является оценка готовности объектов соцкультбыта к работе в отопительный период, обеспечение надежной работы всех систем жизнеобеспечения  муниципального образования город Каменск-Уральский в отопительный период.

1.3. Перечень объектов соцкультбыта, подлежащих проверке прилагается.
2. Порядок проведения проверки.
2.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду (далее – комиссия) ежегодно в срок до 28 мая разрабатывает график проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

1) объекты, подлежащие проверке;

2) сроки проведения проверки.

2.2. График проведения проверки готовности к отопительному периоду утверждается председателем комиссии.

2.3. В соответствии с утвержденным графиком проверок готовности к отопительному периоду комиссия осуществляет проверки:

1) документарную, с рассмотрением представленной документации, подтверждающей выполнение требований по готовности;

2)  выездную с визуальным осмотром объектов проверки.

2.4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

2.6. В акте проверки готовности к отопительному периоду должны содержаться выводы комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов  к отопительному периоду;
2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.7. При выявлении нарушений обязательных требований по готовности к отопительному периоду проверяемого объекта, комиссия составляет перечень замечаний, который прикладывается к акту проверки, с указанием сроков их устранения.

2.8. По окончании действия срока устранения выданных замечаний, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.9. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.
2.10. Предельный срок получения паспорта готовности к отопительному периоду объектами соцкультбыта до 15 сентября 2019 года.

2.11. При устранении замечаний после установленного предельного срока получения паспорта готовности, комиссия производит повторную проверку с оформлением акта готовности к отопительному периоду.

3. Документы, проверяемые в ходе проверки 
готовности к отопительному периоду объектов соцкультбыта.
3.1. В ходе проведения проверки готовности объектов соцкультбыта к отопительному периоду учреждениями социального и культурного назначения предоставляется следующая документация:

1) утвержденный план - график подготовки к отопительному периоду;
2) акты выполненных промывок и опрессовок систем теплопотребления;

3) акты выполненных работ согласно плану–графику подготовки к отопительному периоду;
4) договоры на выполнение работ по обслуживанию системы теплопотребления; 

5) паспорта установок,  тепловых пунктов, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;
6) паспорта и акты допуска на установленные  приборы учета тепловой энергии и теплоносителя;

7) сведения о кредиторской задолженности за потребленную тепловую энергию.

Приложение  

 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. объектов соцкультбыта на территории муниципального образования  город Каменск-Уральский

	
	Перечень

	
	объектов соцкультбыта на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский

	№
	Наименование  объекта

	
	

	1. 
	МБДОУ «Детский сад №1»

	2. 
	МБДОУ «Детский сад №2»

	3. 
	МАДОУ «Детский сад №3»

	4. 
	МБДОУ «Детский сад №4»

	5. 
	МАДОУ «Детский сад №5»

	6. 
	МБДОУ «Детский сад №6»

	7. 
	МБДОУ «Детский сад №8»

	8. 
	МБДОУ «Детский сад №9»

	9. 
	МБДОУ «Детский сад №10»

	10. 
	МБДОУ «Детский сад №11»

	11. 
	МБДОУ «Детский сад №12»

	12. 
	МБДОУ «Детский сад №13»

	13. 
	МАДОУ «Детский сад №15»

	14. 
	МБДОУ «Детский сад №16»

	15. 
	МБДОУ «Детский сад №22»

	16. 
	МБДОУ «Детский сад №25»

	17. 
	МБДОУ «Детский сад №27»

	18. 
	МБДОУ «Детский сад №33»

	19. 
	МБДОУ «Детский сад №34»

	20. 
	МБДОУ «Детский сад №41»

	21. 
	МБДОУ «Детский сад №42»

	22. 
	МБДОУ «Детский сад №46»

	23. 
	МБДОУ «Детский сад №52»

	24. 
	МБДОУ «Детский сад №53»

	25. 
	МБДОУ «Детский сад №57»

	26. 
	МБДОУ «Детский сад №58»

	27. 
	МБДОУ «Детский сад №59»

	28. 
	МБДОУ «Детский сад №62»

	29. 
	МБДОУ «Детский сад №65»

	30. 
	МБДОУ «Детский сад №68»

	31. 
	МБДОУ «Детский сад №70»

	32. 
	МБДОУ «Детский сад №72»

	33. 
	МБДОУ «Детский сад №73»

	34. 
	МБДОУ «Детский сад №74»

	35. 
	МБДОУ «Детский сад №78»

	36. 
	МБДОУ «Детский сад №79»

	37. 
	МБДОУ «Детский сад №82»

	38. 
	МБДОУ «Детский сад №83»

	39. 
	МБДОУ «Детский сад №84»

	40. 
	МБДОУ «Детский сад №85»

	41. 
	МБДОУ «Детский сад №86»

	42. 
	МБДОУ «Детский сад №87»

	43. 
	МБДОУ «Детский сад №88»

	44. 
	МБДОУ «Детский сад №89»

	45. 
	МБДОУ «Детский сад №90»

	46. 
	МБДОУ «Детский сад №91»

	47. 
	МБДОУ «Детский сад №93»

	48. 
	МБДОУ «Детский сад №94»

	49. 
	МБДОУ «Детский сад №95»

	50. 
	МБДОУ «Детский сад №96»

	51. 
	МБДОУ «Детский сад №97»

	52. 
	МБДОУ «Детский сад №98»

	53. 
	МБДОУ «Детский сад №100»

	54. 
	МБДОУ «Детский сад №101»

	55. 
	МБДОУ «Детский сад №102»

	56. 
	МБДОУ «Детский сад №103»

	57. 
	МБДОУ «Детский сад №104»

	58. 
	МБДОУ «Детский сад №106»

	59. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

	60. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

	61. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

	62. 
	МАОУ «Каменск-Уральская гимназия» (школа № 4)

	63. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»

	64. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»

	65. 
	МАОУ  «Лицей №9»

	66. 
	МАОУ  «Лицей №10»

	67. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»

	68. 
	МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14»

	69. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»

	70. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»

	71. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»

	72. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

	73. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»

	74. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»

	75. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»

	76. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25»

	77. 
	МБОУ  «Основная общеобразовательная школа № 27 с интернатом»

	78. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»

	79. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»

	80. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»

	81. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35»

	82. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»

	83. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38»

	84. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

	85. 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51»

	86. 
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №60»

	87. 
	МБОУ дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования»

	
	ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского»

	88. 
	МАУК «Театр драмы» 

	89. 
	 МБУК  «ЦБС»               

	
	Библиотека  им. АС.Пушкина

	
	Библиотека-филиал № 3

	
	филиал №4  «Библиотека-клуб» пос.Силикатный 

	
	Библиотека- филиал № 5 с. Монастырка 

	
	Библиотека-филиал № 6 с. Новый завод 

	
	филиал №8 «Детская библиотека им.Островского»

	
	филиал №9 «Детская библиотека им.Маршака» 

	
	филиал № 12 «Библиотека семейного чтения»

	
	филиал № 13 «Библиотека семейного чтения»

	
	филиал № 14 «Детская библиотека. Центр досуга и творчества»

	
	Центральная детская библиотека им.П.П.Бажова

	90. 
	МБУК «Краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»

	91. 
	МАУК «ДК Юность»

	92. 
	 МБУК «Детский  культурный центр»

	93. 
	МАУК «Социально-культурный центр»

	94. 
	МБУК «ДК  «Металлург»

	95. 
	 МАУК «Досуговый  комплекс «Современник»

	96. 
	МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»

	97. 
	МБУДО «Детская музыкальная школа № 2»

	98. 
	МБУДО «Детская музыкальная школа № 3»

	99. 
	МБУДО «Детская школа искусств  № 1»

	100. 
	МАУДО «Детская школа искусств  № 2»

	
	ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»

	101. 
	МАУ «Спортивная школа города Каменска-Уральского»

	102. 
	МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского»

	103. 
	МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»

	104. 
	МАУ  «Спортивный комплекс «Космос»

	105. 
	МКУ  «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город Каменск-Уральский»

	106. 
	МАУ «Каменск-Уральская спортивная школа по техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ»

	
	Прочие 

	107. 
	ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер № 2»

	108. 
	ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер № 1»

	109. 
	ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника» г. Каменск-Уральский

	110. 
	ГБУЗ СО «Южная психиатрическая больница»

	111. 
	ГБУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский»

	112. 
	ГБУЗ СО «Онкологический диспансер филиал № 2»

	113. 
	ГБУЗ СО «Городская больница город Каменск-Уральский» (больницы 2, 3, 5 и поликлиники)

	114. 
	ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»

	115. 
	ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи г. Каменск-Уральский»

	116. 
	Станция переливания крови

	117. 
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

	118. 
	Каменск-Уральское отделение ГБОУ СО «Свердловский областной медицинский колледж»

	119. 
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»

	120. 
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

	121. 
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения»

	122. 
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»

	123. 
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»

	124. 
	ГКОУ СО «Красногорская  школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

	125. 
	ГКОУ СО «Каменск-Уральская  школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

	126. 
	ГКОУ СО «Каменск-Уральская    школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

	127. 
	ГБУДО «Каменск-Уральская детская  художественная  школа № 1»

	128. 
	ГБУДО «Каменск-Уральская детская художественная  школа № 2 им. В.М.Седова»

	129. 
	ГАУ социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»

	130. 
	ГКУСО  Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Синарский» города Каменска-Уральского»

	131. 
	ГАУ социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского»

	132. 
	ГКУСО  Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского»

	133. 
	ГКУСО  Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  № 2  города Каменска-Уральского»

	134. 
	МБУ  «Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта города Каменска-Уральского»

	135. 
	ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»

	136. 
	ГАУ СО «Каменск-Уральский психоневралогический диспансер»

	137. 
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии Свердловской области»

	138. 
	МБУ «Санаторий Каменская здравница»

	139. 
	МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского»


�








