PAGE  
2

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019  № 508
Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
В соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом муниципального образования город Каменск-Уральский, и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается).
2. Установить, что приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет собственных средств.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина.

Глава города                                                                                           А.В. Шмыков
Утвержден 

постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 20.06.2019  № 508  
«Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский»

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории муниципального образования 
город Каменск-Уральский

	N п/п 
	Наименования первичных средств тушения и противопожарного инвентаря 
	количество 

	Для квартиры многоэтажного жилого дома (комнаты в общежитии)

	1.
	Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 2 литров 
	1 шт.

	2.
	Покрывало для изоляции очага возгорания  размером не менее 1 x 1 м.
	1 шт.

	3.
	Ведро 
	2 шт.

	Для индивидуального жилого дома 

	1.
	Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 5 литров 
	1 шт.

	2.
	Покрывало для изоляции очага возгорания  размером не менее 1 x 1 м.
	1 шт.

	3.
	Емкость для хранения воды объемом 200 литров           (в летнее время)
	1 шт.

	4.
	Ведро 
	2 шт.

	5.
	Пожарный топор 
	1 шт.

	6.
	Лопата совковая 
	1 шт.

	7.
	Лопата штыковая
	1 шт.

	8.
	Багор
	1 шт.

	9.
	Лом
	1 шт.

	Для индивидуального гаража 

	1.
	Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 5 литров 
	1 шт.

	2.
	Покрывало для изоляции очага возгорания  размером не менее 1 x 1 м.
	1 шт.

	3.
	Ведро 
	2 шт.

	4.
	Лопата совковая
	1 шт.

	5.
	Лопата штыковая
	1 шт.

	6.
	Лом
	1 шт.

	7.
	Ящик с песком объемом 500 литров
	1 шт.


�








PAGE  

