2

[image: image1.jpg]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2024  № 804
О внесении изменений в актуализированную схему 
теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании письма ООО «ТеплоТранс» от  06.11.2024  № 50, в целях устранения технической ошибки, допущенной при подготовке актуализированной схемы теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа на 2025 год,  Администрация Каменска-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в актуализированную схему теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа на 2025 год, утвержденную постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 28.06.2024 № 443 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа на 2025 год»:

1) в таблице 13 «Энергетический баланс тепловой энергии и тепловых потерь в тепловых сетях Каменск-Уральского городского округа (Синарский район)» на странице 38 тома 1.2 «Схема теплоснабжения» Схемы теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа Синарский район строки
	Котельная ООО «УК «Теплокомплекс» ул.Лермонтова, 14а

	Выработка тепловой энергии в горячей воде, Гкал/год
	10617,14
	10617,14
	10617,14

	Собственные нужды в горячей воде, Гкал/год
	90,4
	90,4
	90,4

	Отпуск в тепловые сети, Гкал/год
	10526,74
	10526,74
	10526,74


заменить строками:
	Котельная ООО «ТеплоТранс» ул.Лермонтова, 74

	Выработка тепловой энергии в горячей воде, Гкал/год
	14362,64
	11147,0
	11147,0

	Потери в сетях, Гкал/год
	602,0
	467,0
	467,0

	Полезный отпуск, Гкал/год
	13760,64
	10680,0
	10680,0


2) таблицу 23  «Энергетический баланс тепловой энергии и тепловых потерь в тепловых сетях Каменск-Уральского городского округа (Синарский район)» на странице 64 тома 2.2 «Обосновывающие материалы» Схемы теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа Синарский район дополнить строками:

	Котельная ООО «ТеплоТранс» ул.Лермонтова,74

	Выработка тепловой энергии в горячей воде, Гкал/год
	14362,64
	11147,0
	11147,0

	Потери в сетях, Гкал/год
	602,0
	467,0
	467,0

	Полезный отпуск, Гкал/год
	13760,64
	10680,0
	10680,0


2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа  Горенкова В.В.
Глава 

Каменск-Уральского городского округа

           
           А.А. Герасимов

�








