СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2024 № 939

Об утверждении внесения изменений в проектно-сметную документацию объекта благоустройства общественной территории

«Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в

г. Каменск-Уральский» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2030 годы», для целей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 24.05.2017 № 424 (в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 30.06.2017 № 544, от 01.08.2017 № 659, от 15.08.2017 № 704, от 29.09.2017 № 855, от 18.01.2018 № 19, от 30.03.2018 № 235, от 30.07.2018№ 664, от 17.12.2018 № 1090, от 29.03.2019 № 249,  от 04.06.2019 № 454, от 21.10.2019 № 867, от 30.12.2019 № 1089, от 06.03.2020 №160, в редакции постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от 17.11.2020 №859, от 30.12.2020 № 1045, от 11.03.2021 № 184, от 16.07.2021 № 589, от 28.09.2021 № 796, от 17.03.2022 № 146, от 07.06.2022 № 379, от 14.07.2022 № 466, от 31.08.2022 № 567, от 07.11.2022 № 736, от 10.01.2023 № 7, от 15.03.2023 № 161, от 13.07.2023 № 457, от 20.07.2023 № 476, от 19.09.2023  № 590, от 10.01.2024 № 2, от 15.04.2024 № 234, от 01.07.2024 № 454, от 19.12.2024 № 940), Администрация Каменск-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в проектно-сметную документацию объекта благоустройства общественной территории «Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в г. Каменск-Уральский» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Орлова Н.В.

Глава 
Каменск-Уральского городского округа				        А.А. Герасимов

|  | Приложение к Постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа от 19.12.2024 № 939 Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик: Администрация Каменск-Уральского городского округа |  |
|  |  | «БАЙНОВСКИЙ САД. БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» |  |
|  |  | РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |
|  |  | Комплект основных чертежей Генеральный план |  |
|  |  | МК-174-ГП |  |
|  | Изм; № док; Подпись; Дата. 1; 039-23; 03.08.2023. 2; 040-24; 25.12.2024. |  |  |
|  |  | Директор | О.В. Чемякина |
|  | 2023 |  |  |

| Разрешение |  | Обозначение | МК-174-ГП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 039-23 |  | Наименование объекта строительства | Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в г. Каменск-Уральский |  |  |
| Изм. | Лист | Содержание изменения |  | Код | Примечание |
| 1 | 2 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Показан демонтаж существующих кабельных линий 10кВ. - В месте прохождения демонтируемой трассы и близкого расположения к ней сохраняемого озеленения добавлена соответствующая выносная надпись: «работы вести с сохранением существующего озеленения». - В таблице «Ведомость демонтируемых сооружений» внесена информация по демонтируемым объёмам. |  | 4 | изменения внесены на основании письма от АО «Региональная сетевая компания» (письмо исх. №1206 от 21.07.2023г.) |
| 1 | 6 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Предусмотрен дополнительный колодец КК5 на сети водоотведения К1. - Смещён колодец КК4. - В таблице «Каталог координат поворотных точек сети бытовой канализации К1, К1н» изменены координаты колодца КК4 и добавлены данные по колодцу КК5. |  | 4 | изменения внесены на основании замечаний от АО «Водоканал КУ» (письмо исх. №1440 от 22.06.2023г.) |
|  |  | - Смещён угол поворота уг.1 трассы водоснабжения В1. - В таблице «Ведомость координат поворотных точек сети водопровода В1» изменены координаты точки уг1. |  | 3 | изменения внесены на основании письма от МКУ «УКС» (письмо исх. №695 от 03.08.2023г.) |
|  |  | - Перенесён шкаф ВРУ из блочного сооружения «Туалет» ближе к точке подключения городских сетей (северо-западная граница благоустройства). - Перенесён шкаф АСУНО из блочного сооружения «Туалет» ближе к шкафу ВРУ на угол поворота кабельной трассы электроснабжения. - Заменена трассировка кабельных линий электроснабжения и видеонаблюдения, согласно новой схеме подключения. - Замена защиты ПНД труд проектируемых кабельных линий на гибкие двустенные трубы ПНД. Данное изменение отражено в условных обозначениях. |  | 4 | изменения внесены на основании письма от МКУ «УКС» (письмо исх. №585 от 06.07.2023г.) |
|  |  | - Добавлен вынос существующей кабельной сети электроснабжения 10кВ с проектируемой защитой в местах пересечения с твёрдыми покрытиями и коммуникациями. |  | 4 | изменения внесены на основанииписьма от АО «Региональная сетевая компания» (письмо исх. №1206 от 21.07.2023г.) и новых Технических условий (письмо исх. №205/20 от 14.06.2023г.), Технических условий на вынос сетей электроснабжения письмо исх.№260/20 от 04.08.2023г.) |
| 1 | 8 | Лист заменён. |  | 5 |  |
|  |  | - Добавлены четыре спинки на радиусную скамейку для закрытия размещённого металлического шкафа ЩМП-1-0 для подключения новогодней ели. |  |  |  |
| 1 | 9 | Лист заменён. |  | 5 |  |
|  |  | - Смещена посадка деревьев и кустарников относительно изменённых и добавленных трас инженерных коммуникаций. |  |  |  |
| 1 | 10 | Лист заменён. |  | 5 |  |
|  |  | - В примечание поправлена нумерация. |  |  |  |
| 1 | 1 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Дополнено примечание пунктом: «Предусмотрен выход кранов для полива озеленения». |  | 5 | прилагаемый документ шифр - МК-174-ГП.СБ Блочное сооружение "Туалет" |
| 1 | 5 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Дополнено примечание пунктом: «Разместитьравномерно по радиусу четыре спинки длинной 1,5м, высотой 0,6м». |  | 5 | прилагаемый документ шифр - МК-174-ГП.МАФ.2 Скамья-клумба, тип 1 |
| 1 | 1 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Добавлен демонтаж кабельной линии электропередачи 10кВ. - Добавлен вес для погрузки, вывоза и разгрузки демонтируемых конструкций. |  | 5 | прилагаемый документ шифр - МК-174-ГП.ВОР |
| 1 | 6 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Изменён габаритный вид светодиодных ландшафтных светильников «Сигма», увеличена высота 450мм, диаметр 108мм и нижняя часть для размещения оборудования для подключения до 150мм. |  |  | прилагаемый документ шифр - Приложение Е |

| Разрешение |  | Обозначение | МК-174-ГП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040-24 |  | Наименование объекта строительства | Байновский сад. Благоустройство и развитие общественной территории в г. Каменск-Уральский |  |  |
| Изм. | Лист | Содержание изменения |  | Код | Примечание |
| 2 | 2 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Показан демонтаж существующих зданий сооружений магазина и станции технического обслуживания. Данные изменения внесены в экспликацию зданий и сооружений. - В таблице «Ведомость демонтируемых покрытий» внесена информация по уточненным объемам. |  | 3 | изменения внесены на основании технического задания от МКУ «УКС» (приложение к договору №66/24 от 06.12.2024г.) |
| 2 | 3 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Изменения в части конфигурации твердых покрытий в районе демонтируемых зданий и сооружений с указанием соответствующих размерных привязок. |  | 3 | изменения внесены на основании технического задания от МКУ «УКС» (приложение к договору №66/24 от 06.12.2024г.) |
| 2 | 5 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - В таблице «Ведомость объемов земляных масс» уточнены данные. |  | 3 | изменения внесены на основании технического задания от МКУ «УКС» (приложение к договору №66/24 от 06.12.2024г.) |
| 2 | 7 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - Исправлена конфигурация твердых покрытий в районе демонтированных существующих зданий и сооружений, нанесены размерные привязки. Исключеныпроектируемые покрытия за существующими магазином и кафе «Дюшес». - В таблице «Ведомость тротуаров и площадок» уточнены площади твердых покрытий и длины бортовых камней, а также бордюров. |  | 3 | изменения внесены на основании технического задания от МКУ «УКС» (приложение к договору №66/24 от 06.12.2024г.) |
| 2 | 9 | Лист заменён. |  |  |  |
|  |  | - В таблице «Ведомость элементов озеленения» уточнены данные по площади газона. |  | 3 | изменения внесены на основании технического задания от МКУ «УКС» (приложение к договору №66/24 от 06.12.2024г.) |

#### Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные | изм.1 (Зам.) |
|  | План подготовки территории, М1:500 | изм.2 (Зам.) |
|  | Разбивочный план, М1:500 | изм.2 (Зам.) |
|  | План организации рельефа, М1:500 |  |
|  | План земляных масс, М1:500 | изм.2 (Зам.) |
|  | Сводный план сетейинженерно-технического обеспечения, М1:500 | изм.1 (Зам.) |
|  | План тротуаров, дорожек и площадок, М1:500 | изм.2 (Зам.) |
|  | План расположения малых архитектурных форм, М1:500 | изм.1 (Зам.) |
|  | План озеленения, М1:500 | изм.2 (Зам.) |
|  | Схема организации парковок, М1:20 | изм.1 (Зам.) |
|  | Детали покрытий |  |
|  | Поперечные профили примыкания покрытий, М1:20 |  |
|  | Схема устройства фундаментов малых архитектурных форм, М1:20 |  |
|  | Элементы водоотводных и укрепительных устройств |  |

#### Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы: |  |
| ГОСТ 17608-2017 | Плиты бетонные тротуарные |  |
| ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня |  |
| ГОСТ Р 58406.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |  |
| ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. |  |
| ГОСТ 32824-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. |  |
| ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов |  |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  |
| ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные |  |
| ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие |  |
| ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |  |
| Серия 3.503.9-80.1 | Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений. Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. |  |
| IG/SD-001/2020.05.18 | Рекомендации по монтажу систем поверхностного водоотвода |  |
|  | Прилагаемые документы: |  |
| МК-174-ГП.СБ | Сооружения благоустройства.Нетиповые конструкции.Общий вид | изм.1 (Зам.) |
| МК-174-ГП.МАФ.1 | Малые архитектурные формы, элементы благоустройства. Общий вид |  |
| МК-174-ГП.МАФ.2 | Малые архитектурные формы, элементы благоустройства. Нетиповое оборудование. Общий вид |  |
| МК-174-ГП.МАФ.3 | Малые архитектурные формы обустройства детской площадки для игр. Общий вид |  |
| МК-174-ГП.МАФ.4 | Малые архитектурные формы обустройства спортивной площадки. Общий вид |  |
| МК-174-ГП.МАФ.5 | Малые архитектурные формы обустройства спортивной площадки. Нетиповое оборудование. Общий вид | изм.1 (Зам.) |
| МК-174-ГП.ВОР | Ведомость объёмов строительно-монтажных работ | изм.1 (Зам.) |
| МК-174-ГП.С | Сводная спецификация оборудования и материалов |  |
| Приложение А | Сертификат соответствия на плиты бетонные тротуарные вибропрессованные |  |
| Приложение Б | Сертификат соответствия на травмобезопасное покрытие из резиновой крошки |  |
| Приложение В | Техническое описание резинового покрытия Rubber Mulch, применяемого в проекте. Сертификат соответствия на ударопоглощающее бесшовное резиновое покрытие Rubber Mulch |  |
| Приложение Г | Техническое описание оборудования из клеёного бруса лиственницы и нержавеющей стали, применяемого в проекте. Сертификаты соответствия на оборудование |  |
| Приложение Д | Техническое описание нетиповых сооружений благоустройства, малых архитектурных форм и элементов благоустройства, размещённых в проекте |  |
| Приложение Е | Техническое описание оборудованияосвещения, применяемого в проекте. | изм.1 (Зам.) |

#### Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование основного комплекта рабочих чертежей | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК-174-ГП | Генеральный план | изм.2 (Зам.) |
| МК-174-АС | Архитектурно-строительные решения. Фонтан |  |
| МК-174-ЭСН | Электроснабжение. Наружное электроосвещение | изм.1 (Зам.) |
| МК-174-СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдение) | изм.1 (Зам.) |
| МК-174-НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации | изм.1 (Зам.) |
| МК-174-ТХ | Технологические решения. Фонтан |  |
| МК-174-ЭМ | Внутреннее электрооборудование. Фонтан |  |
| МК-174-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Фонтан |  |

Правовые и нормативные основания, требования и обязательства

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Принятые технические решения соответствуют требованиям нормативной документации для проектируемого объекта.

Главный архитектор проекта________________________О.Н. Бабкина

Общие указания

Раздел «Генеральный план» в составе рабочей документации «Благоустройство общественной территории «Байновский сад. Благоустройство и развитиеобщественной территории в г. Каменск-Уральский» разработана на основании следующих документов:

- Технического задания (Приложение 1 к муниципальному контракту № 174 от 29.12.2022 г, заключённого между муниципальным автономным учреждением «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского» иООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование»).

- Отчётных документаций по результатам инженерных изысканий.

- Паспорта объекта зелёного хозяйства (МК-174-ДО) – дендрологического обследования, выполненного ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование» в 2023 году.

- Конкурсной документации «БАЙНОВСКИЙ САД. Благоустройство и развитие общественной территории в г. Каменск-Уральский», выполненный в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Документация разработана с учётом требований нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.204-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

- ГОСТ 21.508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»;

- ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии»;

- ГОСТ Р51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ПНСТ 265-2018 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких дорожных одежд»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

- СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

- СП 4.1313.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

- ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

- По климатическому районированию для строительства территория проектирования расположена в границах IВ района.

- Система высот – Балтийская 1977 г.

- Система координат – МСК-66.

- Вид строительства:Благоустройство.

- Окружающая территория застроена, проложены дороги, коммуникации.

- Проектом благоустройства предусмотрено:

- устройство тротуаров, дорожек и площадок различного назначения;

- установка сооружений благоустройства индивидуального изготовления (арт-объекты, блочные сооружения туалета и торговли);

- организация отведения ливневых вод по твёрдым покрытиям и сбору в ливневые приёмные колодцы;

- освещение территории, видеонаблюдение;

- озеленение территории (посев газонов из смеси многолетних трав, посадка кустарниковой растительности и деревьев, формовочная стрижка существующих сохраняемых насаждений кустарников);

- прокладка инженерных коммуникаций: линии электропередачи, линии связи, сети водоснабжения, сети водоотведения, сети ливневой канализации.

- В проекте используются:

-	блочные сооружения, арт-объекты, элементы благоустройства и оборудования спортивной площадкидля паркура индивидуально разработанные совместно с ООО «Фабрика 360» (ссылка на сайт: www.brandiziac.ru);

-	покрытие из тротуарной плитки компании «Выбор» (ссылка на сайт: www.vibor-plitka.com);

-	покрытия детской игровой площадки из резиновой мульчи Rubber Mulch компании ООО «Спектр» (ссылка на сайт: www.rubber-mulch.ru);

-	спортивные покрытия из резиновой крошки компании ООО «БМ Технологии» (ссылка на сайт: www.bmtek.ru);

-	малые архитектурные формы, освещение компании ООО «ЮГОР-Урал» (ссылка на сайт: www.ugor.ru);

-	фонтан разработан совместно с ООО ИТК «Групп» (ссылка на сайт: (www.itk-ural.ru);

-	металлические бордюры, компании ООО «Стандартпарк Урал» (ссылка на сайт: www.standartpark.ru);

-	оборудование спортивной площадки «Воркаут» компаний ООО ТПК «Диорит» (ссылка на сайт: www.dio-rit.com);

-	оборудование детской игровой площадки компания ООО «Комфортная среда» (сайт в разработке).

- Работы по выполнению монолитного фундамента производить с соблюдением СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87.

- Все работы по подготовке основания, устройству опалубки, армированию и бетонированию производить в строгом соответствии с СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» и СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

- Оборудование детских игровых и спортивных площадок отвечает требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 и имеют сертификаты соответствия.

- Покрытия детских игровых и спортивных площадок отвечают требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 и ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Все покрытия имеют сертификаты соответствия.

- Площадка для паркура спроектирована по международному стандарту DIN16899-2018.