[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2013   № 1063
Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, Администрация города Каменска-Уральского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании город Каменск-Уральский (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по городскому хозяйству С.А. Гераскина.

Глава города







         М.С. Астахов
Утвержден 

Постановлением  Администрации города Каменска-Уральского 

от 30.07.2013 г. № 1063
План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
1. Общие положения 

1.1. План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения потребителей муниципального образования город Каменск-Уральский (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц муниципального образования город Каменск-Уральский, энерго- и ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ и иных потребителей при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах централизованного теплоснабжения потребителей и устранения их  последствий в течение отопительного периода.
1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, энерго- и ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования в условиях ликвидации аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения в течение отопительного периода.

1.3. В настоящем Плане используются следующие основные понятия: 

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях, функционированию социально значимых объектов и иных потребителей услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и отопления. 


«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание инженерных систем, с использованием которых потребителю и гражданам предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;


«потребитель» - юридическое или физическое лицо, использующее коммунальные услуги;


«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;


«коммунальные ресурсы» - холодная и горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

1.4.  Основной задачей муниципального образования город Каменск-Уральский, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса города Каменска-Уральского является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.
1.5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Взаимодействие Администрации города Каменска-Уральского, диспетчерских служб организаций жилищно- коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций определяется в соответствии с действующим законодательством и локальными документами организаций жилищно-коммунального комплекса по согласованным действиям диспетчерских служб.

1.7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

· своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

· допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи

2.1. Целью Плана является:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в течение отопительного периода;

- координация и своевременная мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей;

- снижение количества и масштаба технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей и минимизация их последствий. 
2.2.  Задачами Плана является:

- своевременная и эффективная организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в отопительный период;
- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально значимых объектов в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 

- мобилизация, при необходимости, сил и средств муниципального образования, координация их действий, путем формирования оперативных штабов, применения материально-технических, производственных и кадровых резервов;

- обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и ресурсоснабжения к действиям в условиях аварийных ситуаций. 

3. Основные характеристики
	                 Инженерные сети и объекты жизнеобеспечения:

	1  38 объектов водоснабжения и водоотведения (очистные, фильтровальные, насосные  станций).
2   662 км сетей питьевого водоснабжения и водоотведения.

	3.   2 ТЭЦ (Красногорская и Синарская),  8 газовых котельных и 16 ЦТП,  565 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

	4.  16 ГПП (2 муниц.),   9 ЦРП,   352 ТП,   892 км сетей электроснабжения.

	5.  33 ГРП,   23 ГРШ,   371 км сетей газоснабжения.

	6. 7 УК и 111 ТСЖ (в 310 МКД) осуществляющих управление и обеспечивающих эксплуатацию жилищного фонда, общей площадью 3870 тыс.м2, 2395 МКД. 
Отопительный период:


Нормативная продолжительность отопительного периода 222 дня.

Средняя фактическая продолжительность отопительного периода(за последние 3-и года):230 дней.

Нормативная среднемесячная температура наружного воздуха в течение отопительного периода: - 6,9 0С

Фактическая реднемесячная температура наружного воздуха в течение отопительного периода (за последние 3-и года):

Октябрь      +4,8  0С

Ноябрь        - 4,8  0С

Декабрь     - 14,4 0 С

Январь       - 18,1 0С

Февраль     - 16,4 0С

Март             - 6,3 0С

Апрель       + 7,5  0С

Среднемесячная   - 7,4  0С
7. Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях
	№

п/п
	Наименование организации (формирования), юр. адрес, телефон
	Руководитель
	Планируемое количество специалистов
	Планируемое количество автомобильной, тракторной, специальной техники
	Примечание

	
	для ликвидации аварий на водопроводных и канализационных сетях
	

	1
	ОАО «Водоканал»

623409, г. Каменск-Уральский,

ул. Ленина, 113

(3439)32-46-42

дисп.32-23-31 
	Глазунов Сергей Константинович
	Всего – 92

Смена 34
	Автомобильной - 6, тракторной (дорожно-строительной) - 15, специальной - 4
	Водоснабжение, водоотведение

	
	для ликвидации аварий на сетях электроснабжения
	

	2
	Каменск-Уральское  подразделение ОАО «Региональная сетевая компания»

623406, г.Каменск-Уральский ул.Исетская, 1а

(3439)37-81-55, 39-42-08

дисп. 39-07-00, 39-29-79
	Ершов Александр Геннадьевич
	Всего - 75

Смена - 6
	Автомобильной -  5, тракторной (дорожно-строительной) - 8, специальной - 2 
	Обслуживание сетей электроснабжения, наружное освещение

	
	для ликвидации аварий на тепловых сетях
	

	3
	ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания»

623418, г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 2в

(3439) 34-35-45

34-30-40

Диспетчер ОДС:

Синарский р-н – 31-67-51

Красногорский р-н – 30-91-26
	Виноградов Геннадий Николаевич
	Всего - 137

Смена - 15
	Автомобильной -  5, тракторной (дорожно-строительной) -  8, специальной -  10 
	Обслуживание сетей теплоснабжения

	4
	ООО «Энергокомплекс»

623418, г.Каменск-Уральский

ул.Прокопьева, насосная квартал М

(3439) 34-10-08

  ф.        36-51-51
	Филимонов Андрей Александрович
	Всего - 40

Смена - 6
	Специальной  -  4
	Эксплуатация котельных

	5
	ООО «Уральская энерготраспортная компания»

623414., Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, 40

тел (3439)396733
	Храмов Сергей Александрович
	
	
	Эксплуатация котельных

	6
	Красногорская ТЭЦ-филиал «Свердловский» ОАО "ТГК-9" 

г.Пермь,  Комсомольский пр., 48 

Свердловская обл. г.Каменск- Уральский, ул.Заводская, 24

тел. (3439) 397359
	Понкратов Сергей Александрович
	
	
	Выработка тепло-электроэнергии

	7
	ОАО Синарская ТЭЦ»

623400, г.Каменск-Уральский, Заводской пр-д, 1

(3439) 363534
	Чижов Сергей Владимирович
	
	
	Выработка тепло-электроэнергии

	8
	ФГУП ПО «Октябрь»

623400, г.Каменск-Уральский, ул.Рябова, 8

(3439)339619


	Смага Александр Петрович
	
	
	Выработка теплоэнергии

	9
	ОАО «Каменск-Уральский литейный завод»

623428, г.Каменск-Уральский, ул.Рябова, 6

(3439) 375706
	Барабанов Анатолий Владимирович
	
	
	Выработка теплоэнергии

	
	дополнительные силы для ликвидации аварий
	

	
	
	

	10
	ООО ЖКХ «Синарский трубник»

623412, г.Каменск-Уральский

ул.З.Космодемьянской, 24

(3439) 32-75-15

дисп. 32-75-84
	Токарев Евгений Юрьевич
	Всего - 120

Смена - 20
	Автомобильной -  8, тракторной (дорожно-строительной) - 2
	Обслуживание жилья

	11
	ООО ЖКХ «Красногорское»

623406. г.Каменск-Уральский

ул.Октябрьская, 11б (3439) 34-91-31

дисп. 34-91-24  

           34-91-25
	Мавродиев Виктор Алексеевич
	Всего - 40

Смена - 6
	Автомобильной -  2, тракторной (дорожно-строительной) - 3 , специальной -  3
	Обслуживание жилья

	12
	ООО «Комплексный энергосервис»

623412, г.Каменск-Уральский

ул.Механизаторов, 6

(3439) 31-18-35

Диспетчера: 

Красногорский р-н  – 30-99-44

Октябрьский            – 31-61-20

Ленинский                – 36-71-41
	Торшхоев Магомед Салиевич
	Всего - 30

Смена - 8
	Автомобильной -  1, тракторной (дорожно-строительной) -  8, специальной -  23


	Обслуживание жилья


4. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей в отопительный период.
4.1. В зависимости от характера и масштаба технологического нарушения или аварийной ситуации на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, а также вероятных последствий должностными или производственно-технологическими инструкциями должен быть предусмотрен  определенный порядок действий дежурно-диспетчерского персонала. 
4.2. При оценке вероятных последствий устранения технологических нарушений необходимо учитывать следующую расчетную динамику последствий в жилом фонде и на социально значимых объектах:
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час. мин. 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	00С
	-100С
	-200С
	Ниже 

-200С

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


4.3. Устранение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения   или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами. 

В случае, если возникновение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

4.4. При возникновении аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения дежурно-диспетчерские службы теплоснабжающих, теплосетевых, теплопроизводящих и теплопотребляющих организаций осуществляют действия, предусмотренные соответствующими инструкциями и регламентами для таких ситуаций, в том числе по оперативному информационному взаимодействию между собой. После оценки  сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, ответственным лицом организации, эксплуатирующей аварийный объект, принимаются решения по ликвидации аварии и организации ремонтно-восстановительных работ. 
4.5. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которой находятся аварийный объект теплоснабжения. Работы ведутся посменно, в круглосуточном режиме. 

4.6. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС города Каменска-Уральского. 
Оперативная информация о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ представляется по рекомендуемой форме (Приложение). 

4.7. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации города Каменска-Уральского
4.8. При угрозе возникновения, в результате аварии в системе теплоснабжения, чрезвычайной ситуации координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для оперативности решения вопросов из состава комиссии может быть сформирован оперативный штаб.

4.9. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и возможные последствия
	Уровень реагирования

	Нарушение подачи теплоснабжения крупными производителями тепловой энергии
	Длительное прекращение подачи электроэнергии,

топлива, воды
	Прекращение циркуляции в значительной части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	территориальный

	
	Нарушение работы (повреждение) технологического оборудования 
	Длительное значительное снижение отпуска тепловой энергии значительной части потребителей
	локальный

	
	
	Непродолжительное, незначительное снижение отпуска тепловой энергии значительной части потребителей 
	объектовый

	Нарушение подачи теплоснабжения мелкими производителями тепловой энергии
	Длительное прекращение подачи электроэнергии,

топлива, воды
	Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности использования иного источника теплоснабжения
	объектовый

	
	
	Прекращение циркуляции в локальной замкнутой системе теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	локальный

	
	Нарушение работы (повреждение) технологического оборудования 
	Временное локальное снижение отпуска тепловой энергии части потребителей при возможности использования иного источника теплоснабжения
	объектовый

	
	
	Значительное длительное снижение отпуска тепловой энергии потребителям в локальной замкнутой системе теплоснабжения 
	локальный

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности дублирования поврежденного участка сети
	объектовый

	
	
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	локальный


4.10. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне (территориальный, локальный) осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Каменска-Уральского, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования (ЕДДС);

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

4.11. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Каменска-Уральского ЕДДС через систему оповещения и информирования доводит до населения информацию о сложившейся обстановке и предпринимаемых мерах.
4.12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий при устранении аварийных ситуаций на подземных коммуникациях, должны производиться в соответствии с утвержденным порядком проведения земляных работ на территории муниципального образования город Каменск-Уральский.
4.13. Действия служб и организаций осуществляется в соответствии и в сроки с утвержденным Планом действий городского звена областной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Каменска-Уральского.

Приложение к  Плану действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
Оперативная информация 

о нарушениях ресурсоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ 
	№№

п/п
	
	Информация

	1.
	Дата и время возникновения нарушения 
	

	2.
	Место нарушения (наименование объекта, участка сети) с указанием эксплуатирующей организации
	

	3.
	Причина нарушения
	

	4.
	Характер повреждений
	

	5.
	Количество потребителей, попавших под ограничение ресурсоснабжения. в том числе:

зданий и сооружений (в т. ч. жилых);
социально значимых объектов;
население;
объекты жизнеобеспечения
	

	6.
	Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте геплоснабжения
	

	7.
	Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров)
	

	8.
	Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут.
	

	9.
	Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения
	

	10.
	Принимаемые меры по восстановлению ресурсоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения
	

	11.
	Планируемые дата и время завершения работ
	

	12.
	Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ
	


�








