PAGE  
1

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    24.04.2013    № 567
О проведении в 2013 году смотра-конкурса на лучшее содержание, 
использование защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский  и их готовность к приему укрываемых 
В соответствии с приказами Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области от 14.01.2013 № 4 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых в 2013 году» и в целях обеспечения надзора и контроля за содержанием, использованием и готовностью защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский к приему укрываемых Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский  и их готовность к приему укрываемых (далее Положение, прилагается).

2. Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, на территории объектов которых находятся защитные сооружения гражданской обороны III класса:

2.1. принять участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский  и их готовность к приему укрываемых (далее - смотр-конкурс);

2.2. создать комиссии по организации и проведению смотра-конкурса в соответствии с  Положением  и представить результаты проведения смотра-конкурса в районные комиссии муниципального образования город Каменск-Уральский по месту нахождения в срок до 20 мая 2013 года.
3. Главам администраций Синарского и Красногорского районов Гераскину С.А. и Башарину Д.В.:

3.1. создать районные комиссии по организации и проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны соответствующего района, в соответствии с  Положением о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский  и их готовность к приему укрываемых;

3.2. обобщить результаты проведения смотра-конкурса объектов экономики на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и предоставить результаты в городскую комиссию по организации и проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский в срок до 27 мая 2013 года.
4. Утвердить состав Городской комиссии на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский  и их готовность к приему укрываемых (далее – Городская комиссия):

Волкова Ольга Александровна – председатель ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» - председатель комиссии;    

Матвеенко Леонид Николаевич – начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского» - заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:
Гатауллин Фаат Зарифович – ведущий специалист МКУ «Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского»;
Шаламеев Александр Алексеевич – главный специалист территориального органа администрации города администрация Красногорского района;

Абрамсон Вячеслав Борисович – главный специалист территориального органа администрации города администрация Синарского района.
5. Городской комиссии (Волкова О.А.):

5.1 провести смотр-конкурс в период с 24 апреля по 01 июня 2013 года.

5.2 по результатам проведения смотра-конкурса определить 3 лучших защитных сооружения гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский и представить результаты смотра-конкурса руководителю гражданской обороны города в срок до 07 июня 2013 года.

5.3 представить в Главное управление МЧС России по Свердловской области результаты проведения смотра-конкурса в срок до 15 июня 2013 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Шмыкова.

 Глава города                                                                                                   М.С. Астахов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города  Каменска-Уральского
от   24.04.2013  № 567
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский и их готовность к приему укрываемых

1. Смотр-конкурс проводится с целью:

- улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых;
- повышения эффективности использования защитных сооружений в интересах производства и обслуживания населения;
- распространения опыта содержания, эксплуатации и использования лучших защитных сооружений.

2. Основы организации смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится ежегодно. Общее руководство смотром-конкурсом, контроль за его проведением осуществляется Городской комиссией на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский  и их готовность к приему укрываемых (далее – Городская комиссия).

В состав Городской комиссии, районных, комиссий объектов экономики по проведению смотра-конкурса включаются представители соответствующих администраций, служб гражданской обороны, муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского», органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского», представители штабов и служб гражданской обороны. 

Смотр-конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе защитные сооружения гражданской обороны готовятся к смотру-конкурсу. Комиссиями объектов экономики проверяется состояние защитных сооружений гражданской обороны III класса. Результаты проверки направляются в районные комиссии по месту нахождения в виде протоколов проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс по форме, установленной в Приложении к настоящему Положению.
На втором этапе районные комиссии систематизируют и обобщают результаты комиссий объектов экономики и направляют в городскую комиссию по 3 лучших защитных сооружения гражданской обороны районов.
Городская комиссия выявляет 3 лучших защитных сооружения гражданской обороны в муниципальном образовании город Каменск-Уральский для представления на областной конкурс.

Результаты конкурсов отражаются в протоколах заседаний комиссий.
3. Порядок оценки состояния защитных сооружений

Наилучшее состояние и использование защитного сооружения гражданской обороны оценивается в 3000 баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения гражданской обороны согласно таблице оценок.

Лучшими на смотре-конкурсе считаются защитные сооружения гражданской обороны, имеющие наибольшее количество баллов.

Таблица оценок 

состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса

	Основные недостатки, снижающие готовность защитного сооружения гражданской обороны
	Количество баллов, снижающих оценку ЗС

	1
	2

	1. При оценке герметичности защитного сооружения гражданской обороны и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

	- герметичность защитного сооружения гражданской обороны не обеспечена; величина подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, защитное сооружение гражданской обороны выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных недостатков);
	3000

	- в защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом;
	500

	- не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины;
	10 

(за каждую дверь, ставень)

	- не исправны противовзрывные устройства, установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны, не покрашены;
	10

(за каждое устройство)

	- гермоклапаны неисправны, закрываются с применением инструмента;
	20

(за каждый ГК)

	- отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.;
	5 

(за каждое наимен.)

	- помещения защитного сооружения гражданской обороны влажные, имеют протечки;
	30

	- планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится;
	50

	Примечание: при наличии сборно-разборных нар могут быть начислены  дополнительные баллы в количестве 500
	

	2. При оценке состояния инженерно-технического оборудования

	- срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет);
	60

(за каждый компл.)

	- фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации;
	30

	- отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом;
	60

(за каждый агрегат)

	- воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету;
	15

	- емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции;
	10

	- неисправны унитазы, раковины, запорная арматура;
	20

(за каждый прибор)

	- дизельная электрическая станция не запускается (находится в нерабочем состоянии)
	200

	- отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)
	20

(за каждое наименование)

	- в сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)
	10

(за каждый прибор)

	- в сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления объекта;
	50

	3. При оценке технической и эксплуатационной документации

	В защитном сооружении отсутствуют:
	

	- график приведения защитного сооружения в готовность;
	50

	- паспорт защитного сооружения;
	20

	- журнал проверки состояния защитного сооружения;
	10

	- правила содержания и табеля оснащения защитного сооружения;
	10

	- правила поведения укрываемых;
	10

	- планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;
	10

(по каждой из сист.)

	- план защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, питания и путей эвакуации;
	10

	- инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования;
	10

(по каждой из сист.)

	4.При оценке готовности личного состава гражданских организаций ГО по обслуживанию защитных сооружений

	- личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения гражданской обороны в готовность к приему укрываемых;
	150

	5. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми

	- подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены, пути движения укрываемых не обозначены;
	100

	- ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей;
	300

	6. при оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения

	- защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народно-хозяйственных целях;
	500

	- не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и т.д.);
	100


4. Порядок и содержание проверки защитных сооружений в ходе проведения  смотра-конкурса
При проверке состояния защитных сооружений следует руководствоваться требованиями СниП 3.01.09-84 «Приемка  в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их использование в мирное время», а также требованиями «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны выполняться все требования по техническому состоянию и обеспечению пригодности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения и созданию необходимых условий для пребывания людей в убежищах в особый период.

Проверка состояния ограждающих конструкций и защитных устройств


Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром поверхностей стен, потолков, полов во всех помещениях защитных сооружений.


Ремонт помещений защитных сооружений производится в соответствии с действующими положениями о проведении планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений в зависимости от их назначения в мирное время.


При этом особое внимание следует обращать на наличие и характер трещин, наличие подтеков, участков вздутия покраски.


Осмотру подлежат также конструкции аварийных выходов и оголовков на воздухозаборах.


У отдельно стоящих защитных сооружений гражданской обороны проверяется состояние обвалования  (дернового покрова, стока поверхностных вод).


Устройство проемов в ограждающих конструкциях, не предусмотренных проектом, является грубым нарушением защитных свойств сооружения.


Проверка защитно-герметических и герметических ворот, дверей и ставней осуществляется внешним осмотром и практическим испытанием в действии.


Защитно-герметические двери и ставни, которыми не пользуются в мирное время, должны находиться в закрытом состоянии, без прижатия полотна затворами.


Профильная резина, обеспечивающая герметичность защитных устройств, должна быть эластичной, без трещин. Окраска резины при покраске полотна двери категорически запрещается.


Состояние полотен, защитных устройств, навесов герметических дверей проверяется закрытием на все запоры. При этом затворы должны прижимать полотно примерно с одинаковым усилием.


Окончательная оценка состояния защитных устройств дается при общей проверке сооружения на герметичность.

Проверка системы вентиляции и герметичности сооружения


Система вентиляции проверяется путем общего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров-поглотителей, противопыльных фильтров, герметических клапанов, противовзрывных устройств, клапанов избыточного давления, регенеративных установок, приточных, вытяжных, выхлопных и разводящих воздуховодов, а также приборов управления и контроля работы систем и др.).


Проверка вентиляторов производится пробным запуском от рубильника, электрического пускателя, а для электроручных вентиляторов также и ручным приводом. В системах, оборудованных расходомерами, одновременно проверяется их исправность.


Проверка фильтров-поглотителей и регенеративных патронов осуществляется внешним осмотром. При этом не допускается повреждение корпусов (вмятин, ржавчины и т.п.), а также изменение заводской окраски и маркировочных надписей.


Проверяется также правильность установки фильтров-поглотителей в колонке. Фильтры должны располагаться согласно их сопротивления воздуху, обозначенном на их корпусе. При этом фильтры с большим сопротивлением располагаются сверху колонки, а с меньшим сопротивлением – снизу.


Эксплуатация системы воздухоснабжения в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции. Герметический сдвоенный клапан должен быть закрыт и опечатан в положении, исключающем работу фильтровентиляционных агрегатов по режиму фильтровентиляции.


Все герметические клапаны, вентиляторы, пускатели к ним должны быть соответствующим образом промаркированы, а на воздуховодах обозначено направление движение воздуха.


Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха и производится в следующей последовательности:

- закрываются все входные двери, ставни, люки, закрываются гермоклапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем;

- включаются в работу приточная система по режиму чистой вентиляции и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежище;

- замеряется подпор, сравнивается со значением в графике оценки для данной кратности воздухообмена;

- определяются места утечек (при необходимости) по пламени свечи, с помощью мыльной пленки.

Местами возможной утечки воздуха могут быть: притворы герметических устройств (двери, люки, клапаны и т.п.), примыкание коробок дверей и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции, стыки между сборными элементами.

Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится повторная проверка убежища на герметичность.

Соответствие объема воздуха, подаваемого системами вентиляции, проектному определяется по величине эксплуатационного подпора воздуха, которая проверяется в первую очередь при режиме фильтровентиляции, а затем и чистой вентиляции. Величина подпора при этом замеряется жидкостными или мембранными тягонапоромерами или другими заменяющими их приборами при работающей системе вытяжной вентиляции. Эксплуатационный подпор должен быть не менее указанного в проекте.

Для обеспечения эксплуатационного подпора воздуха в убежище равного 5 кгс/м2 (5 мм вод. ст.) в режиме фильтровентиляции количество удаляемого воздуха должно быть меньше притока на величину, равную 60% объема помещения убежища. В режиме чистой вентиляции количество удаляемого воздуха вытяжными системами должно составлять 90% объема приточного воздуха.

Исправность клапанов приточного давления в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежища. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарелей к седлу свет не виден.

Проверка систем водоснабжения, канализации и энергетических устройств


Проверка системы водоснабжения и канализации осуществляется путем опробования вентилей, задвижек и водозаборных кранов.


При этом особое внимание обращается на наличие протока воды в напорных емкостях аварийного ее запаса. Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища.


Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями, водоразборными кранами, иметь люки для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей. Вся запорная арматура система должна быть исправна. Выявленные недостатки устраняются в ходе смотра-конкурса.


Водозаборные скважины периодически, не реже одного раза в  месяц, включаются для откачки воды (на 30-40 мин.).


Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими в мирное время запрещается. Задвижки на выпуск из резервуаров должны быть также закрыты.


Санузлы, не используемые в мирное время, содержатся закрытыми.


Допускается использование помещений санузлов под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируются без его демонтажа.


Запорная арматура, унитазы, писсуары, смывные бачки, поливочные краны и умывальники должны находиться в исправном состоянии.


Дизельные электрические станции, не используемые в мирное время, должны быть на консервации.


При расположении емкости с горючим должен быть предусмотрен металлический поддон или железобетонное корыто с выступающими по высоте бортами, рассчитанные на полную вместимость горючего.


При проверке необходимо обратить внимание на наличие в помещении ДЭС необходимой документации (по расконсервации, эксплуатации ДЭС, по технике безопасности, по противопожарным мероприятиям), а также средства по технике безопасности и первичные средства пожаротушения (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок и т.д.).


При проверке состояния инженерных сетей обращается внимание на их окраску.


В белый цвет окрашиваются воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции.


В красный – трубы режима  регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения.


Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции окрашиваются в желтый цвет, в черный – трубы электропроводки и канализационные трубы, в зеленый – водопроводные трубы, в коричневый – трубы системы отопления.


В убежище должны быть установлены места подключения телефонных аппаратов и репродукторов.


В каждом защитном сооружении должна быть следующая основная документация:

- паспорт защитного сооружения;

- выписки из Инструкции о порядке учета и содержания защитных сооружений гражданской обороны;

- журнал проверки состояния защитного сооружения;

- сигналы оповещения гражданской обороны;

- план перевода помещений защитного сооружения на режим убежища;

- планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;

- список личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения;

- эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения;

- эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения;

- эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения;

- инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования;

- инструкции по эксплуатации средств индивидуальной защиты;

- инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами;

- инструкция по обслуживанию и журнал учета работы дизельной электростанции;

- инструкция по противопожарной безопасности;

- журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище;

- журнал учета обращений за медицинской помощью;

- журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования;

- список телефонов.

В ходе смотра-конкурса  проверяется знание личным составом формирований обслуживания защитных сооружений правил содержания убежищ и укрытий, умение пользоваться фильтровентиляционным и другим оборудованием и приборами, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и места размещения отключающих устройств, а также умение пользоваться измерительными приборами, порядок несения дежурства на постах, умение пользоваться приборами химической разведки и дозиметрическими приборами.

Во всех эксплуатируемых защитных сооружениях должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств, устройств и инженерно-технического оборудования и готовность сооружения к приему укрываемых.

На готовность защитных сооружений к заполнению укрываемыми, помимо состояния помещений и оборудования, влияет состояние входов и порядок хранения ключей. На каждое защитное сооружение должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у коменданта защитного сооружения, другой – в местах, обеспечивающих круглосуточный доступ к ним.

На предприятиях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников цехов, смен, на проходных с круглосуточным дежурством. 

Приложение 
к Положению

по проведению смотра-конкурса 

на лучшее содержание, использование 

защитных сооружений гражданской 

обороны муниципального образования

город Каменск-Уральский и их готовность 

к приему укрываемых 
ПРОТОКОЛ

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

г. Каменск-Уральский                                                                                       «__» _____ 2013 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии -  ______________________________________________________

______________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность

Зам. председателя комиссии - ___________________________________________________

Члены комиссии:  _____________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность
_____________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность

_____________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность

_____________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность

_____________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность

_____________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность

_____________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность

_____________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                              должность

Установила:

Владельцем  ___________________________________________________________________

Предъявлено к проверке защитное сооружение ___________________ инв.№ ___________

введено в эксплуатацию  ________________________________________________________

Согласно проекту убежище предназначено для укрытия в особый период наибольшей работающей смены предприятия ________ чел.

В мирное время используется как  ________________________________________________

	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки защитного сооружения
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов снижающие оценку состояния ЗС

	1
	2
	3

	1.Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа:

	наличие знака, таблички;
	
	

	наличие клиньев под двери;
	
	

	исправность запоров;
	
	

	плотность прилегания, плавность хода;
	
	

	нумерация дверей;
	
	

	стрелки «Откр», «Закр»
	
	

	внешний вид дверей;
	
	

	исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД);
	
	

	качество уилотнителыюй резины, нумерация дверей, внешний вид;
	
	

	состояние ограждающих конструкций, герметичность;
	
	

	наличие протечек в помещениях;
	
	

	состояние МЗС, УЗС, КИД;
	
	

	проведение планово-предупредительного ремонта
	
	

	2. Документация:

	паспорт убежища;
	
	

	журнал проверки состояния убежища;
	
	

	сигналы оповещения ГО;
	
	

	план перевода ЗС на режим убежища;
	
	

	план ЗС с указанием всех помещений и находящихся в них оборудованием и путей эвакуации;
	
	

	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;
	
	

	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС;
	
	

	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС.
	
	

	эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС;
	
	

	эксплуатационная схема электроснабжения ЗС;
	
	

	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования;
	
	

	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты;
	
	

	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами;
	
	

	инструкция по обслуживанию ДЭС;
	
	

	инструкция по противопожарной безопасности;
	
	

	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище;
	
	

	журнал учёта обращений укрываемых за медицинской помощью;
	
	

	журнал учёта работы ДЭС;
	
	

	журнал регистрации и демонтажа, ремонта и замены оборудования;
	
	

	схема эвакуации укрываемых ;
	
	

	список телефонов;
	
	

	Примечание. (Документация по строкам  3-16  раздела 2 вывешивается на рабочих местах)

	3. Связь:

	наличие и исправность радиоточки^
	
	

	телефон.
	
	

	4. Обслуживание:

	список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС (для каждой смены отдельно);
	
	

	схема размещения постов на плане ЗС;
	
	

	обязанности личного состава звеньев (постов);
	
	

	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для л.с. групп;
	
	

	список и наличие инструментов согласно норм оснащения;
	
	

	наличие квадрата на стене.
	
	

	5. Фильтровентиляция:

	расцветка труб;
	
	

	эксплуатационная схема вентиляции;
	
	

	инструкция по обслуживанию фильтро-вентиляционного оборудования
	
	

	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования;
	
	

	установка ФП по сопротивлению;
	
	

	внешний вид ФП;
	
	

	проверка работы агрегатов;
	
	

	трубка подпоромера;
	
	

	ФЯРы (ФЯПы);
	
	

	тягонапорометр;
	
	

	нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование.
	
	

	график, время работы ФВО в ручном режиме;
	
	

	герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба.). График, акт проверки.
	
	

	6. Электроснабжение:

	эксплутациоииая схема электроснабжения ЗС;
	
	

	исправность электрооборудования;
	
	

	аварийное освещение.
	
	

	7.ДЭС:
	
	

	эксплутационная схема ДЭС;
	
	

	вентиляция приток-вытяжка;
	
	

	журнал учёта запуска и работы ДЭС;
	
	

	теплоизоляция выхлопной трубы;
	
	

	компенсатор;
	
	

	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)
	
	

	противопожарный щит, огнетушители;
	
	

	щит переключения на аварийное освещение;
	
	

	аккумуляторы и их зарядка;
	
	

	наличие инструмента, наушников глушителей и т. д.
	
	

	инструкция по обслуживанию ДЭС и по технике безопасности.
	
	

	Примечание. При наличии другого оборудо-вания, оценивать согласно технической документации на это оборудованиею
	
	

	8. Водоснабжение:

	эксплуатационная схема водоснабжения;
	
	

	расцветка труб:
	
	

	наличие резервуаров (проточность), их ёмкость;
	
	

	водомерное стекло;
	
	

	краны   водоразмерные;
	
	

	люки в баках аварийного запаса воды;
	
	

	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды.
	
	

	9 Канализация:

	эксплуатационная схема санузлов;
	
	

	наличие приборов, смывных бачков;
	
	

	наличие фекального насоса;
	
	

	задвижка «Лудло»
	
	

	наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий;
	
	

	проверка работы фекального насоса.
	
	

	10. Запасный выход:

	надпись на дверях (ставнях);
	
	

	лестница, скобы;
	
	

	жалюзи, решётки, сетки предохранительные.
	
	

	11. Оголовки:

	расчётное удаление;
	
	

	защитные секции УЗС, МЗС их установки;
	
	

	приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС;
	
	

	защита от атмосферных осадков.
	
	

	Всего баллов, снижающих оценку
	



Состояние защитного сооружения оценено в ___________ баллов


Председатель комиссии:  _____________________________________

Члены комиссии:  ______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления Администрации города Каменска-Уральского
Заголовок постановления: «О проведении в 2013 году смотра-конкурса на лучшее содержание, 
использование защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Каменск-Уральский  и их готовность к приему укрываемых»
	
	
	Сроки и результаты согласования

	Должность
	Фамилия 

и инициалы
	Дата

поступления на согласование
	Дата

согласования
	Замечания

и подпись

	Заместитель главы администрации города (куратор)

	Шмыков А.В.
	
	
	

	Руководитель аппарата администрации города

	 Карамышева А.Р.
	
	
	

	Юридический отдел

(нормативный правовой акт,

ненормативный правовой акт)

	 
	
	
	

	Председатель ОМС «Комитет по управлению имуществом г. Каменска-Уральского»

	Волкова О.А.
	
	
	

	Начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского»

	Матвеенко Л.Н.
	
	
	

	

	Постановление разослать в:  

	1. ОАО «УАЗ» филиал «УАЗ-СУАЛ»

	2. ОАО «КУМЗ»

	3. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского»

	4. ОАО «СинТЗ»

	5. ОАО УПКБ «Деталь»

	6. ОАО «Завод «Исеть»

	7.ОАО «КУЛЗ»

	8.ФГУП «ПО «Октябрь»

	9.ОАО «КУЗОЦМ»

	10.ОАО «Исеть»

	11.ОАО «РЖД»

	12.ЗАО «Каменск-Уральский электромеханический завод»

	13.ОАО «Уральские газовые сети»

	14.ОАО «СУАЛ-Кремний Урал»

	15.ОАО «Каменск-Уральское автотранспортное предприятие №14»

	16.Администрация Красногорского района

	17.Администрация Синарского района

	

	Исполнитель, телефон: 

        
	Ведущий специалист ГО

МКУ «Управление по ГОЧС г. Каменск-Уральский»                                        

Гайсин Алексей Гаязович                                        тел/факс 8 (3439) 34-16-95

	
	(подпись, фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

	Передано в канцелярию:________________________________________________________________________


�








